## 別紙１
No | 対象施設名 | 供給場所 | 業種及び用途 | 検針日 | 契約電力 (kW) | 予定年間 使用電力量 (kWh) | 予定年間蓄熱 電力量 | 受電電気 方式 | 標準 電圧 | 計量 電圧 | 標準 周波数 | 受電方式 | 蓄熱 設備 | 非常用自家発電設備 | 太陽光発電設備 | 所管課
1 | 西宮市立中央体育館 | 西宮市河原町１番１６号 | 運動施設 | １日 | 203 | 493121 | - | 交流3相3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 有 | 無 | スポーツ推進課
2 | 西宮市立中央体育館分館 | 西宮市神祇官町２番６号 | 運動施設 | １日 | 33 | 102106 | - | 交流3相3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | スポーツ推進課
3 | 西宮市立浜甲子園体育館・テニスコート | 西宮市枝川町２０番１５号 | 運動施設 | １日 | 189 | 311296 | - | 交流3相3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | スポーツ推進課
4 | 西宮市立今津体育館 | 西宮市今津真砂１番４号 | 運動施設 | １日 | 70 | 124791 | - | 交流3相3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | スポーツ推進課
5 | 西宮市立鳴尾体育館 | 西宮市上田西町４番４３号 | 運動施設 | １日 | 32 | 82590 | - | 交流3相3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | スポーツ推進課
6 | 西宮市立甲武体育館 | 西宮市上大市５丁目１５番２５号 | 運動施設 | １日 | 45 | 99031 | - | 交流3相3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | スポーツ推進課
7 | 西宮市立北夙川体育館 | 西宮市樋之池町１１番３３号 | 運動施設 | １日 | 80 | 151411 | - | 交流3相3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | スポーツ推進課
8 | 西宮市立塩瀬体育館 | 西宮市東山台５丁目１０番１号 | 運動施設 | １日 | 45 | 116388 | - | 交流3相3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | スポーツ推進課
9 | 西宮市立高座山野球場 | 西宮市塩瀬町名塩高座４４４１番地 | 運動施設 | １日 | 60 | 11865 | - | 交流3相3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | スポーツ推進課
10 | 西宮市立塩瀬テニスコート | 西宮市東山台５丁目１番 | 運動施設 | １日 | 48 | 29648 | - | 交流3相3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | スポーツ推進課
11 | 西宮市立鳴尾浜臨海野球場・テニスコート | 西宮市鳴尾浜１丁目５番地２ | 運動施設 | １日 | 224 | 127010 | - | 交流3相3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | スポーツ推進課
12 | 西宮市立甲子園浜野球場 | 西宮市甲子園浜２丁目７番地 | 運動施設 | １日 | 86 | 59852 | - | 交流3相3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | スポーツ推進課
13 | 西宮市立松原体育館 | 西宮市松原町２番４１号 | 運動施設 | ５日 | 34 | 75138 | - | 交流3相3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | スポーツ推進課
14 | 西宮市西宮浜総合公園多目的人工芝グラウンド（ベイコムフィールド） | 西宮市西宮浜３丁目 | 公園施設 | １日 | 46 | 112901 | - | 交流3相3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | 公園緑地課
15 | 西宮市北山緑化植物園 | 西宮市柏堂西町11-1 | 公園施設 | 23日 | 71 | 149284 | - | 交流3相3線式 | 6,600V | 6,600V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 有 | 無 | 花と緑の課
16 | 西宮市植物生産研究センター花工房 | 西宮市鳴尾浜2丁目 | 公園施設 | １日 | 47 | 96920 | - | 交流3相3線式 | 6,600V | 6,600V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | 花と緑の課
17 | 西宮市教育文化センター | 西宮市川添町15－26 | 図書館等複合施設 | １日 | 287 | 547639 | ― | 交流3相 3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | 読書振興課
18 | 西宮市鳴尾図書館 | 西宮市甲子園八番町1-20 | 図書館 | １日 | 80 | 151484 | ― | 交流3相 3線式 | 6,600 V | 6,600 V | 60Hz | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | 読書振興課
|  |  | 合計 |  | 1680 | 2842475

## 別紙２
|  | ※各月の使用予定電力量は、いずれも検針日から翌月検針日の前日までの使用予定電力量を表している。 | [13 empty] | 単位：ｋWｈ
No | 対象施設名 | 令和６年 | [7 empty] | 令和７年 |  |  |  | 合 計 | 夏季 | その他季 | 所管課
|  | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 |  | （７～９月）
1 | 西宮市立中央体育館 | 26232 | 39632 | 63398 | 62646 | 51413 | 35737 | 30011 | 39886 | 42191 | 38155 | 34637 | 29183 | 493121 | 177457 | 315664 | スポーツ推進課
2 | 西宮市立中央体育館分館 | 7819 | 9552 | 11065 | 11315 | 10179 | 9715 | 8870 | 8192 | 6569 | 6340 | 6308 | 6182 | 102106 | 32559 | 69547 | スポーツ推進課
3 | 西宮市立浜甲子園体育館・テニスコート | 24458 | 29070 | 36136 | 33605 | 31433 | 31803 | 26557 | 23640 | 21359 | 19818 | 16666 | 16751 | 311296 | 101174 | 210122 | スポーツ推進課
4 | 西宮市立今津体育館 | 6979 | 11359 | 16476 | 16892 | 14319 | 10216 | 7847 | 9026 | 11203 | 9274 | 6025 | 5175 | 124791 | 47687 | 77104 | スポーツ推進課
5 | 西宮市立鳴尾体育館 | 4716 | 6727 | 9309 | 9633 | 8482 | 6652 | 5340 | 6255 | 7300 | 7084 | 6050 | 5042 | 82590 | 27424 | 55166 | スポーツ推進課
6 | 西宮市立甲武体育館 | 5067 | 8442 | 12524 | 12215 | 9912 | 6570 | 5724 | 8372 | 9742 | 9010 | 6141 | 5312 | 99031 | 34651 | 64380 | スポーツ推進課
7 | 西宮市立北夙川体育館 | 7235 | 9731 | 29716 | 30216 | 10554 | 8706 | 8141 | 9395 | 10658 | 10316 | 9087 | 7656 | 151411 | 70486 | 80925 | スポーツ推進課
8 | 西宮市立塩瀬体育館 | 7715 | 9062 | 10665 | 9932 | 9997 | 10040 | 10062 | 9733 | 10427 | 10282 | 10101 | 8372 | 116388 | 30594 | 85794 | スポーツ推進課
9 | 西宮市立高座山野球場 | 967 | 1099 | 980 | 727 | 1481 | 1593 | 1287 | 402 | 406 | 355 | 896 | 1672 | 11865 | 3188 | 8677 | スポーツ推進課
10 | 西宮市立塩瀬テニスコート | 2399 | 2177 | 2614 | 2812 | 2701 | 2548 | 2389 | 2529 | 2672 | 2427 | 2370 | 2010 | 29648 | 8127 | 21521 | スポーツ推進課
11 | 西宮市立鳴尾浜臨海野球場・テニスコート | 9311 | 7818 | 10427 | 10452 | 13438 | 17902 | 9174 | 9152 | 10280 | 9575 | 9342 | 10139 | 127010 | 34317 | 92693 | スポーツ推進課
12 | 西宮市立甲子園浜野球場 | 3147 | 3886 | 4863 | 5016 | 5255 | 6164 | 6899 | 5774 | 4439 | 4930 | 5072 | 4407 | 59852 | 15134 | 44718 | スポーツ推進課
13 | 西宮市立松原体育館 | 5491 | 5412 | 6179 | 6674 | 7409 | 6630 | 6242 | 5948 | 7626 | 6859 | 5779 | 4889 | 75138 | 20262 | 54876 | スポーツ推進課
14 | 西宮市西宮浜総合公園多目的人工芝グラウンド（ベイコムフィールド） | 7158 | 7015 | 10434 | 12216 | 11114 | 7839 | 8539 | 10585 | 11196 | 10552 | 8834 | 7419 | 112901 | 33764 | 79137 | 公園緑地課
15 | 西宮市北山緑化植物園 | 9109 | 9512 | 11473 | 14049 | 12800 | 9464 | 9464 | 14594 | 17207 | 19225 | 12375 | 10012 | 149284 | 38322 | 110962 | 花と緑の課
16 | 西宮市植物生産研究センター花工房 | 3158 | 3546 | 4614 | 12488 | 16294 | 11737 | 3892 | 3484 | 10609 | 11928 | 9676 | 5494 | 96920 | 33396 | 63524 | 花と緑の課
17 | 西宮市教育文化センター | 34748 | 55530 | 69685 | 7288 | 70350 | 51847 | 35254 | 49809 | 47636 | 49051 | 44699 | 31742 | 547639 | 147323 | 400316 | 読書振興課
18 | 西宮市立鳴尾図書館 | 9633 | 11672 | 15942 | 18471 | 15127 | 10329 | 9157 | 12262 | 15405 | 14255 | 10602 | 8629 | 151484 | 49540 | 101944 | 読書振興課
計 |  | 175342 | 231242 | 326500 | 276647 | 302258 | 245492 | 194849 | 229038 | 246925 | 239436 | 204660 | 170086 | 2842475 | 905405 | 1937070

## 別紙３
No | 対象施設名 |  | R4 | [7 empty] | R5 |  |  |  | 合 計 | 契約電力 | 所管課
|  |  | ５月分 | ６月分 | ７月分 | ８月分 | ９月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | １月分 | ２月分 | ３月分 | 4月分 | （ｋＷｈ） | （ｋＷ）
1 | 西宮市立中央体育館 | 電力使用量（ｋＷｈ） | 30232 | 41412 | 58855 | 56930 | 48930 | 33898 | 28223 | 41402 | 44018 | 40451 | 33172 | 29463 | 486986 | 203 | スポーツ推進課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 58855; R4 ８月分: 56930; R4 ９月分: 48930 | 164715
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 195 | 195 | 195
2 | 西宮市立中央体育館分館 | 電力使用量（ｋＷｈ） | 9775 | 10144 | 11311 | 11927 | 11128 | 9765 | 8991 | 7839 | 4217 | 4022 | 3562 | 3137 | 95818 | 33 | スポーツ推進課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 11311; R4 ８月分: 11927; R4 ９月分: 11128 | 34366
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
3 | 西宮市立浜甲子園体育館・テニスコート | 電力使用量（ｋＷｈ） | 22058 | 25019 | 28654 | 30775 | 25621 | 25337 | 18904 | 15692 | 17535 | 16214 | 13762 | 13403 | 252974 | 189 | スポーツ推進課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 28654; R4 ８月分: 30775; R4 ９月分: 25621 | 85050
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 189 | 189 | 189 | 174 | 162 | 162 | 158 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147
4 | 西宮市立今津体育館 | 電力使用量（ｋＷｈ） | 6690 | 10214 | 14639 | 14871 | 12649 | 6669 | 5252 | 7076 | 8208 | 7753 | 5426 | 4998 | 104445 | 70 | スポーツ推進課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 14639; R4 ８月分: 14871; R4 ９月分: 12649 | 42159
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 70 | 70 | 70 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 61 | 57 | 57 | 57
5 | 西宮市立鳴尾体育館 | 電力使用量（ｋＷｈ） | 5411 | 6971 | 9637 | 9961 | 8880 | 6019 | 5323 | 6950 | 7886 | 7385 | 6063 | 5073 | 85559 | 32 | スポーツ推進課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 9637; R4 ８月分: 9961; R4 ９月分: 8880 | 28478
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
6 | 西宮市立甲武体育館 | 電力使用量（ｋＷｈ） | 6209 | 8713 | 12426 | 12129 | 10118 | 6110 | 5453 | 7636 | 8876 | 8072 | 4624 | 5325 | 95691 | 45 | スポーツ推進課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 12426; R4 ８月分: 12129; R4 ９月分: 10118 | 34673
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40
7 | 西宮市立北夙川体育館 | 電力使用量（ｋＷｈ） | 8252 | 10392 | 30223 | 30922 | 11254 | 8551 | 8193 | 9204 | 10072 | 9828 | 8633 | 7493 | 153017 | 80 | スポーツ推進課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 30223; R4 ８月分: 30922; R4 ９月分: 11254 | 72399
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
8 | 西宮市立塩瀬体育館 | 電力使用量（ｋＷｈ） | 9466 | 9402 | 10779 | 10080 | 10447 | 9610 | 9783 | 9750 | 10118 | 9710 | 9524 | 8095 | 116764 | 45 | スポーツ推進課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 10779; R4 ８月分: 10080; R4 ９月分: 10447 | 31306
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45
9 | 西宮市立高座山野球場 | 電力使用量（ｋＷｈ） | 1359 | 1841 | 1543 | 553 | 1646 | 1928 | 1905 | 432 | 450 | 368 | 621 | 1540 | 14186 | 60 | スポーツ推進課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 1543; R4 ８月分: 553; R4 ９月分: 1646 | 3742
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59
10 | 西宮市立塩瀬テニスコート | 電力使用量（ｋＷｈ） | 2054 | 2226 | 2365 | 2566 | 2328 | 2276 | 2242 | 2456 | 2561 | 2287 | 2208 | 1898 | 27467 | 48 | スポーツ推進課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 2365; R4 ８月分: 2566; R4 ９月分: 2328 | 7259
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
11 | 西宮市立鳴尾浜臨海野球場・テニスコート | 電力使用量（ｋＷｈ） | 11881 | 11082 | 11416 | 10632 | 14288 | 16905 | 9591 | 9385 | 9661 | 10020 | 10854 | 10035 | 135750 | 224 | スポーツ推進課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 11416; R4 ８月分: 10632; R4 ９月分: 14288 | 36336
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 223 | 222
12 | 西宮市立甲子園浜野球場 | 電力使用量（ｋＷｈ） | 4197 | 4781 | 5100 | 5319 | 5212 | 5631 | 5554 | 6367 | 4790 | 5209 | 4652 | 4204 | 61016 | 86 | スポーツ推進課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 5100; R4 ８月分: 5319; R4 ９月分: 5212 | 15631
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 82 | 80 | 79
13 | 西宮市立松原体育館 | 電力使用量（ｋＷｈ） | 5202 | 5988 | 7159 | 7307 | 6803 | 5149 | 5217 | 5948 | 7626 | 6859 | 5779 | 4835 | 73872 | 34 | スポーツ推進課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 7159; R4 ８月分: 7307; R4 ９月分: 6803 | 21269
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 27 | 25 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20
14 | 西宮市西宮浜総合公園多目的人工芝グラウンド（ベイコムフィールド） | 電力使用量（ｋＷｈ） | 6072 | 6685 | 9096 | 10377 | 8675 | 7839 | 8539 | 10585 | 11196 | 10552 | 8834 | 7419 | 105869 | 46 | 公園緑地課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 9096; R4 ８月分: 10377; R4 ９月分: 8675 | 28148
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 34 | 30 | 31 | 34 | 32 | 32 | 37 | 46 | 43 | 41 | 34 | 34
15 | 西宮市北山緑化植物園 | 電力使用量（ｋＷｈ） | 8733 | 9660 | 11599 | 13477 | 12571 | 9558 | 9464 | 14594 | 17207 | 19225 | 12375 | 10012 | 148475 | 71 | 花と緑の課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 11599; R4 ８月分: 13477; R4 ９月分: 12571 | 37647
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 35 | 40 | 58 | 60 | 67 | 45 | 36 | 66 | 61 | 71 | 53 | 43
16 | 西宮市植物生産研究センター花工房 | 電力使用量（ｋＷｈ） | 4646 | 4833 | 7060 | 13964 | 14383 | 9337 | 3709 | 3484 | 10609 | 11928 | 9676 | 5494 | 99123 | 47 | 花と緑の課
|  | 【うち夏季使用量】 | R4 ７月分: 7060; R4 ８月分: 13964; R4 ９月分: 14383 | 35407
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 27 | 20 | 41 | 45 | 47 | 46 | 22 | 18 | 41 | 46 | 39 | 29
17 | 西宮市教育文化センター | 電力使用量（ｋＷｈ） | 35378 | 56961 | 71123 | 72095 | 69825 | 47787 | 34890 | 48597 | 48424 | 49162 | 43953 | 31671 | 609866 | 287 | 読書振興課
|  | 【うち夏季使用量】 | 0 | 0 | 71123 | 72095 | 69825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213043
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 243 | 287 | 285 | 283 | 282 | 281 | 129 | 245 | 242 | 237 | 231 | 115
18 | 西宮市立鳴尾図書館 | 電力使用量（ｋＷｈ） | 9440 | 12247 | 16434 | 18287 | 14900 | 9140 | 8229 | 11307 | 13403 | 13203 | 9574 | 8624 | 144788 | 80 | 読書振興課
|  | 【うち夏季使用量】 | 0 | 0 | 16434 | 18287 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49621
|  | 最大需要電力（ｋＷ） | 62 | 67 | 72 | 78 | 69 | 53 | 30 | 75 | 75 | 80 | 59 | 31
[15 empty] | 2811666 | 1680 | bar: R5 4月分
941249