## 完了検査願 1
完 了 検 査 受 検 前 チ ェ ッ ク リ ス ト | [5 empty] | 【開発受付番号K20 － 】
【申請者】
【申請地】 | 西宮市 （地番： ）
【申請代理人】 | [6 empty] | ※復代理人でも可
【工事施工者】
【確認者氏名】 | 社名 |  |  |  | 氏名
※確認項目を確認し、確認欄に✔及び確認日を記載して、上記の確認者氏名欄に署名の上、完了検査日程調整時に提出してください。
※確認項目の確認状況写真を項目ごとに整理して提出してください。（確認者が写真で確認できること）
※完了検査受検前チェックリスト提出後、完了検査受検前チェックリストの不備を確認した場合は完了検査を行わない場合が
あります。
区 分 | 該当 項目 | 確 認 項 目 |  |  |  | 確認欄 | 確認日 | 確認状況写真
諸手続き | □ | 公共下水道（工事・維持）完了届は提出済みか |  | （受付番号 | ) | □ |  | －
| □ | 公共ます等設置工事完了届は提出済みか |  | （受付番号 | ) | □ |  | －
| □ | 雨水取付管設置等工事完了届は提出済みか |  | （受付番号 | ) | □ |  | －
| □ | 道路雨水取付管接続工事完了届は提出済みか |  | （受付番号 | ) | □ |  | －
| □ | 排水設備築造しゅん工届は提出済みか |  | （受付番号 | ) | □ |  | －
| □ | 雨水流出抑制対策実施完了届は提出済みか |  | （提出受付日 | ) | □ |  | －
| □ | 特定施設の設置届出書の受理証はあるか |  | （受理証番号 | ) | □ |  | －
| □ | その他 | ( ) |  |  | □ |  | －
公共下水道 (公共管理) | 【A:雨水・汚水・合流】
| □ | ①公共下水道本管の勾配・延長については計画どおりか |  |  |  | □ |  | □
| □ | ②公共下水道本管の通り・仕上げ・マンホール内部の状況等に不具合はないか |  |  |  | □ |  | □
| □ | ③公共桝取付管の誤接続はないか |  |  |  | □ |  | □
| □ | ④公共桝取付管の勾配は確保されているか(公共桝内に滞水等がない) |  |  |  | □ |  | □
| □ | ⑤公共桝の中心（敷地内）から官民境界までの距離は1ｍ以内に設置されているか |  |  |  | □ |  | □
| □ | ⑥その他 | ( ) |  |  | □ |  | □
排 水 設 備 (民間管理) | 【B:共通】
| □ | ①排水設備築造しゅん工届の添付図面と現地に相違はないか |  |  |  | □ |  | □
| □ | ②その他 | ( ) |  |  | □ |  | □
【C:排水設備及び共同排水施設】
| □ | ①排水管(汚水･雨水)の誤接続はないか |  |  |  | □ |  | □
| □ | ②排水管に滞水、土砂堆積等がないか |  |  |  | □ |  | □
| □ | ③雨水系統の桝には深さ１５ｃｍ以上の泥溜めが確保されているか |  |  |  | □ |  | □
| □ | ④阻集器は適切に設置されているか（ｴﾙﾎﾞ未設置・集水範囲の不備等はない） |  |  |  | □ |  | □
| □ | ⑤合流区域において、開口部からの臭気発散防止がなされているか（防臭桝設置など） |  |  |  | □ |  | □
| □ | ⑥その他 | ( ) |  |  | □ |  | □
【D:浸透施設】
| □ | ①浸透施設の規格(延長・管径・深さ等)は計画どおりか |  |  |  | □ |  | □
| □ | ②浸透施設は機能しているか(浸透施設内に滞水がない) |  |  |  | □ |  | □
| □ | ③浸透桝の泥溜めは深さ１５ｃｍ以上確保されているか |  |  |  | □ |  | □
【E:貯留施設】
| □ | ①貯留施設の構造、形状、寸法は計画どおりか |  |  |  | □ |  | □
| □ | ②オリフィスの位置、寸法（高さ・大きさ）は計画どおりか |  |  |  | □ |  | □
| □ | ③オーバーフロー管等の位置(オリフィスとの高低差等)、寸法は計画どおりか |  |  |  | □ |  | □
その他 | 【F:共通】
| □ | 土地利用に基づく平均雨水流出係数は計画どおりか |  |  |  | □ |  | □
（単位対策量以外の方法で雨水流出抑制量を算定した場合のみ）
上記の確認項目について確認致しました。 | [5 empty] | 申請代理人（復代理人）署名欄
(市担当者記入） | 検 査 日 令和 年 月 日 時 分
Note on B14: 該当する項目は□➡☑
Note on B15: 該当する項目は□➡☑
Note on B16: 該当する項目は□➡☑
Note on B17: 該当する項目は□➡☑
Note on B18: 該当する項目は□➡☑
Note on B19: 該当する項目は□➡☑
Note on B20: 該当する項目は□➡☑
Note on B21: 該当する項目は□➡☑
Note on B23: 該当する項目は□➡☑
Note on B24: 該当する項目は□➡☑
Note on B25: 該当する項目は□➡☑
Note on B26: 該当する項目は□➡☑
Note on B27: 該当する項目は□➡☑
Note on B28: 該当する項目は□➡☑
Note on B30: 該当する項目は□➡☑
Note on B31: 該当する項目は□➡☑
Note on B33: 該当する項目は□➡☑
Note on B34: 該当する項目は□➡☑
Note on B35: 該当する項目は□➡☑
Note on B36: 該当する項目は□➡☑
Note on B37: 該当する項目は□➡☑
Note on B38: 該当する項目は□➡☑
Note on B40: 該当する項目は□➡☑
Note on B41: 該当する項目は□➡☑
Note on B42: 該当する項目は□➡☑
Note on B44: 該当する項目は□➡☑
Note on B45: 該当する項目は□➡☑
Note on B46: 該当する項目は□➡☑
Note on B48: 該当する項目は□➡☑
Note on D48: 透水性材(0.50)の出来形面積 間地(0.30)の出来形面積 緑地(0.25)の出来形面積
Note on E21: 私設メーターに関する届出書がある場合は記入
Note on I14: 受付番号を記入
Note on I15: 受付番号を記入
Note on I16: 受付番号を記入
Note on I17: 受付番号を記入
Note on I18: 受付番号を記入
Note on I19: 下水計画課の受付印の日付
Note on I20: 設置届出書の受理証番号を記入
Note on K14: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K15: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K16: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K17: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K18: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K19: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K20: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K21: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K23: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K24: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K25: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K26: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K27: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K28: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K30: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K31: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K33: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K34: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K35: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K36: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K37: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K38: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K40: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K41: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K42: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K44: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K45: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K46: 確認日を記入したら□➡☑
Note on K48: 単位対策量以外の方法で雨水流出抑制量を算定した場合 確認日を記入したら□➡☑
Note on K52: 手書きで記入
Note on M14: 完了届提出日以降の日付を記入
Note on M15: 完了届提出日以降の日付を記入
Note on M16: 完了届提出日以降の日付を記入
Note on M17: 完了届提出日以降の日付を記入
Note on M18: しゅん工届提出日以降の日付を記入
Note on M19: 提出受付日以降の日付を記入
Note on M20: 確認者が確認した日付を記入
Note on M21: 確認者が確認した日付を記入
Note on M23: 確認者が確認した日付を記入
Note on M24: 確認者が確認した日付を記入
Note on M25: 確認者が確認した日付を記入
Note on M26: 確認者が確認した日付を記入
Note on M27: 確認者が確認した日付を記入
Note on M28: 確認者が確認した日付を記入
Note on M30: 確認者が確認した日付を記入
Note on M31: 確認者が確認した日付を記入
Note on M33: 確認者が確認した日付を記入
Note on M34: 確認者が確認した日付を記入
Note on M35: 確認者が確認した日付を記入
Note on M36: 確認者が確認した日付を記入
Note on M37: 確認者が確認した日付を記入
Note on M38: 確認者が確認した日付を記入
Note on M40: 確認者が確認した日付を記入
Note on M41: 確認者が確認した日付を記入
Note on M42: 確認者が確認した日付を記入
Note on M44: 確認者が確認した日付を記入
Note on M45: 確認者が確認した日付を記入
Note on M46: 確認者が確認した日付を記入
Note on M48: 出来形寸法を確認した日付を記入
Note on N12: 確認状況写真とは確認者又は申請代理人が工事完了後に 開発事業計画書と現地が一致しているかを確認させていただくために、 チェックリストに添付して提出していただきます。 ※写真は工事完了後に撮影することになります。 添付写真の枚数については任意となります。 ※Bの項目は確認してください。
Note on N23: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N24: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N25: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N26: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N27: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N28: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N30: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N31: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N33: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N34: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N35: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N36: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N37: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N38: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N40: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N41: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N42: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N44: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N45: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N46: 現地確認を実施したら□➡☑
Note on N48: 不可視箇所の施工写真の確認を実施したら□➡☑